## Harmonogram przeglądów
Urządzenie | Lokalizacja | Producent / typ | Numer seryjny | Czynność serwisowa | Interwał (miesiące) | Ostatni przegląd | Następny przegląd | Status | Odpowiedzialny | Wymagane przepisami | Uwagi
Gazowy kocioł kondensacyjny | Budynek A, kotłownia, poziom -1 |  |  | Przegląd i pomiar spalin | 12 | 2026-03-15 |  |  | Firma serwisowa (ogrzewanie) | tak
Wentylacja | Budynek A, dach |  |  | Wymiana filtrów, kontrola wzrokowa | 6 | 2026-07-01 |  |  | Dział techniczny | nie
Gaśnice (12 szt.) | Budynek A, wszystkie kondygnacje |  |  | Kontrola przez osobę uprawnioną | 24 | 2025-02-10 |  |  | Osoba uprawniona | tak
Drzwi przeciwpożarowe | Budynek A, klatka schodowa |  |  | Kontrola działania | 12 | 2025-11-20 |  |  | Dział techniczny | tak
Czujki dymu | Budynek A, mieszkania |  |  | Kontrola działania | 12 | 2025-09-30 |  |  | Konserwator | tak
Brama rolowana garażu podziemnego | Garaż podziemny |  |  | Przegląd i kontrola bezpieczeństwa | 12 | 2026-01-12 |  |  | Firma serwisowa (bramy) | tak
Przepompownia ścieków | Piwnica |  |  | Przegląd | 6 | 2026-04-02 |  |  | Firma serwisowa (instalacje sanitarne) | nie
Żółte kolumny są wyliczane automatycznie. Interwał należy wpisać w miesiącach; datę w formacie DD.MM.RRRR. Szablon pochodzi z maintably.com
Formulas:
Następny przegląd = IF(OR([Ostatni przegląd]="",[Interwał (miesiące)]=""),"",EDATE([Ostatni przegląd],[Interwał (miesiące)]))
Status = IF([Następny przegląd]="","",IF([Następny przegląd]<TODAY(),"po terminie",IF([Następny przegląd]<=TODAY()+30,"termin za 30 dni","ok")))