## Plan de maintenance
Équipement | Emplacement | Fabricant / type | N° de série | Opération de maintenance | Intervalle (mois) | Dernière maintenance | Prochaine maintenance | Statut | Responsable | Obligatoire (réglementaire) | Remarque
Chaudière gaz à condensation | Bâtiment A, local technique, sous-sol |  |  | Entretien et mesure des gaz de combustion | 12 | 2026-03-15 |  |  | Entreprise de chauffage | oui
Installation de ventilation | Bâtiment A, toiture |  |  | Changement des filtres, contrôle visuel | 6 | 2026-07-01 |  |  | Technique du bâtiment | non
Extincteurs (12 pièces) | Bâtiment A, tous les étages |  |  | Vérification par une personne compétente | 24 | 2025-02-10 |  |  | Personne compétente | oui
Portes coupe-feu | Bâtiment A, cage d’escalier |  |  | Contrôle de fonctionnement | 12 | 2025-11-20 |  |  | Technique du bâtiment | oui
Détecteurs de fumée | Bâtiment A, logements |  |  | Contrôle de fonctionnement | 12 | 2025-09-30 |  |  | Agent de maintenance | oui
Porte roulante du parking | Parking souterrain |  |  | Entretien et contrôle de sécurité | 12 | 2026-01-12 |  |  | Entreprise de portes automatiques | oui
Station de relevage | Cave |  |  | Entretien | 6 | 2026-04-02 |  |  | Entreprise de plomberie | non
Les colonnes jaunes sont calculées. Saisissez l’intervalle en mois ; date au format JJ/MM/AAAA. Modèle proposé par maintably.com
Formulas:
Prochaine maintenance = IF(OR([Dernière maintenance]="",[Intervalle (mois)]=""),"",EDATE([Dernière maintenance],[Intervalle (mois)]))
Statut = IF([Prochaine maintenance]="","",IF([Prochaine maintenance]<TODAY(),"en retard",IF([Prochaine maintenance]<=TODAY()+30,"échéance sous 30 jours","ok")))