## Piano di manutenzione
Impianto | Ubicazione | Costruttore / modello | Numero di serie | Attività di manutenzione | Intervallo (mesi) | Ultima manutenzione | Prossima manutenzione | Stato | Responsabile | Obbligatorio per legge | Note
Caldaia a condensazione a gas | Edificio A, locale tecnico interrato |  |  | Manutenzione e analisi dei fumi | 12 | 2026-03-15 |  |  | Ditta specializzata riscaldamento | sì
Impianto di ventilazione | Edificio A, tetto |  |  | Sostituzione dei filtri, controllo visivo | 6 | 2026-07-01 |  |  | Servizio tecnico | no
Estintori (12 pezzi) | Edificio A, tutti i piani |  |  | Verifica da parte di personale competente | 24 | 2025-02-10 |  |  | Personale competente | sì
Porte tagliafuoco | Edificio A, vano scale |  |  | Prova di funzionamento | 12 | 2025-11-20 |  |  | Servizio tecnico | sì
Rilevatori di fumo | Edificio A, appartamenti |  |  | Prova di funzionamento | 12 | 2025-09-30 |  |  | Manutentore | sì
Portone avvolgibile garage interrato | Garage interrato |  |  | Manutenzione e verifica di sicurezza | 12 | 2026-01-12 |  |  | Ditta specializzata portoni | sì
Impianto di sollevamento | Cantina |  |  | Manutenzione | 6 | 2026-04-02 |  |  | Ditta specializzata idraulica | no
Le colonne gialle vengono calcolate. Inserire l'intervallo in mesi; data nel formato GG/MM/AAAA. Modello di maintably.com
Formulas:
Prossima manutenzione = IF(OR([Ultima manutenzione]="",[Intervallo (mesi)]=""),"",EDATE([Ultima manutenzione],[Intervallo (mesi)]))
Stato = IF([Prossima manutenzione]="","",IF([Prossima manutenzione]<TODAY(),"scaduta",IF([Prossima manutenzione]<=TODAY()+30,"scade entro 30 giorni","ok")))