## Plan de mantenimiento
Instalación | Ubicación | Fabricante / modelo | Número de serie | Tarea de mantenimiento | Intervalo (meses) | Último mantenimiento | Próximo mantenimiento | Estado | Responsable | Obligatorio por ley | Observaciones
Caldera de condensación de gas | Edificio A, sala de máquinas sótano |  |  | Revisión y medición de gases de combustión | 12 | 2026-03-15 |  |  | Empresa de calefacción | sí
Instalación de ventilación | Edificio A, cubierta |  |  | Cambio de filtros, inspección visual | 6 | 2026-07-01 |  |  | Servicio técnico del edificio | no
Extintores (12 unidades) | Edificio A, todas las plantas |  |  | Revisión por técnico competente | 24 | 2025-02-10 |  |  | Técnico competente | sí
Puertas cortafuegos | Edificio A, escalera |  |  | Prueba de funcionamiento | 12 | 2025-11-20 |  |  | Servicio técnico del edificio | sí
Detectores de humo | Edificio A, viviendas |  |  | Prueba de funcionamiento | 12 | 2025-09-30 |  |  | Conserje | sí
Puerta enrollable del aparcamiento | Aparcamiento subterráneo |  |  | Revisión y comprobación de seguridad | 12 | 2026-01-12 |  |  | Empresa de puertas automáticas | sí
Sistema de elevación de aguas | Sótano |  |  | Revisión | 6 | 2026-04-02 |  |  | Empresa de fontanería | no
Las columnas amarillas se calculan. Introduzca el intervalo en meses; fecha en formato DD/MM/AAAA. Plantilla de maintably.com
Formulas:
Próximo mantenimiento = IF(OR([Último mantenimiento]="",[Intervalo (meses)]=""),"",EDATE([Último mantenimiento],[Intervalo (meses)]))
Estado = IF([Próximo mantenimiento]="","",IF([Próximo mantenimiento]<TODAY(),"vencido",IF([Próximo mantenimiento]<=TODAY()+30,"vence en 30 días","ok")))